## 公共区域、动力电费计算
公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电 | 公共区域、照明动力用电
序号 | 受电配电箱编号 | 电表安装位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元)
1 | DB-B2-P2-NS | 东北竖井 | 190912010012 |  | 257589.27 | 260876.28 | 3287.01 | 1.0616 | 3489.49
2 | 垃圾房空调 | 1层西南竖井 | 891910141019 |  | 33577.15 | 33577.15 | 0 | 1.0616 | 0
3 | DB-B2-P2-DT-NS | 东北竖井 | 191121010014 |  | 188796.5 | 190737.44 | 1940.94 | 1.0616 | 2060.5
4 | DB-B1-P2-NS | 东北竖井 | 190912010026 |  | 265701.1 | 269470.7 | 3769.6 | 1.0616 | 4001.81
5 | B1公区 | 西南竖井 | 190912010057 |  | 205853.94 | 208830.42 | 2976.48 | 1.0616 | 3159.83
6 | DB-1-P1-NS | 西南竖井 | 191120010100 |  | 457787.6 | 463858.97 | 6071.37 | 1.0616 | 6445.37
7 | DB-2-P2-NS | 东北竖井 | 190912010029 |  | 31896.69 | 34357.22 | 2460.53 | 1.0616 | 2612.1
8 | DB-2-P1-NS | 西南竖井 | 191120010092 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
9 | DB-3-P2-NS | 东北竖井 | 191121010015 |  | 229912.05 | 233975.34 | 4063.29 | 1.0616 | 4313.59
10 | DB-3-P1-NS | 西南竖井 | 190912020100 |  | 156238.47 | 159234.31 | 2995.84 | 1.0616 | 3180.38
11 | CB-1-P1-S2 | 西南竖井 | 891910141123 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
12 | 港铁商场库房 | 西南竖井 | 191106010020 |  | 14670.82 | 14890.17 | 219.35 | 1.0616 | 232.86
13 | L1中厅活动区 | 西南竖井 | 190912020094 |  | 32533.02 | 32976.4 | 443.38 | 1.0616 | 470.69
14 | CB-3-P1-S2 | 西南竖井 | 190712010005 | 80 | 754.61 | 768.02 | 1072.8 | 1.0616 | 1138.88
15 | 新B1-P1-NS | 西南竖井 | 190912020095 |  | 128365.34 | 130541.2 | 2175.86 | 1.0616 | 2309.89
16 | B1-10K1 | B1中竖井 | 191120010033 |  | 35692.05 | 35735.36 | 43.31 | 1.0616 | 45.98
17 | L1-17 | 西南竖井 | 210803000058 | 20 | 2343.82 | 2457.34 | 2270.44 | 1.0616 | 2410.3
| 合计 | [5 empty] | 33790.2 |  | 35871.67

## 商铺
商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电 | 商铺用电
序号 | 位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元) | 签字
1 | B2-01 | 190712010015 | 40 | 3402.24 | 3402.24 | 0 | 1.0616 | 0
2 | B2-02 | 191121010068 |  | 233659.19 | 238200.69 | 4541.5 | 1.0616 | 4821.26
3 | B2-03 | 190912010065 |  | 201316.69 | 204295.64 | 2978.95 | 1.0616 | 3162.45
4 | B2-04a | 191121010064 |  | 17949.86 | 18591.94 | 642.08 | 1.0616 | 681.63
5 | B2-04b/05a | 191121010006 |  | 114875.65 | 117229.2 | 2353.55 | 1.0616 | 2498.53
6 | B2-05b | 191128010155 |  | 13523.06 | 13821.92 | 298.86 | 1.0616 | 317.27
7 | B2-06 | 190712010016 | 40 | 5369.93 | 5496.13 | 5048 | 1.0616 | 5358.96
8 | B2-07 | 190712010033 | 60 | 2147.77 | 2151.64 | 232.2 | 1.0616 | 246.5
9 | B2-08 | 190712010056 | 50 | 2965.28 | 3029.67 | 3219.5 | 1.0616 | 3417.82
10 | B2-09 | 190912010034 |  | 212939.95 | 215329.48 | 2389.53 | 1.0616 | 2536.73
11 | B2-09 | 190912010028 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
12 | B2-09b | 190912010066 |  | 105886.16 | 107493.99 | 1607.83 | 1.0616 | 1706.87
13 | B2-H10 | 891910140602 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
14 | B2-H14 | 891910140471 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
15 | B2-H17 | 891910141016 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
16 | B1-01a | 922110110005 |  | 43419.44 | 48982.57 | 5563.13 | 1.0616 | 5905.82
17 | B1-01b | 190912010062 |  | 89443.14 | 91728.18 | 2285.04 | 1.0616 | 2425.8
18 | B1-01b_30倍 | 922101010083 | 1 | 9375.59 | 9612.77 | 237.18 | 1.0616 | 251.79
19 | B1-02 | 190712010086 | 40 | 11215.78 | 11370.23 | 6178 | 1.0616 | 6558.56
20 | B1-03 | 190712010022 | 40 | 17627.05 | 17956.62 | 13182.8 | 1.0616 | 13994.86
21 | B1-04 | 190712010068 | 40 | 12801.1 | 13268.88 | 18711.2 | 1.0616 | 19863.81
22 | B1-04 | 191120010096 |  | 229051.84 | 234204.94 | 5153.1 | 1.0616 | 5470.53
23 | B1-05a | 190712010058 | 40 | 11438.82 | 11688.87 | 10002 | 1.0616 | 10618.12
24 | B1-05b | 190712010025 | 40 | 16460.97 | 16460.97 | 0 | 1.0616 | 0
25 | B1-06 | 190712010020 | 40 | 5763.22 | 6007.52 | 9772 | 1.0616 | 10373.96
26 | B1-06 | 191120010044 |  | 191307.27 | 191319.31 | 12.04 | 1.0616 | 12.78
27 | B1-07 | 190712010030 | 40 | 32987.35 | 33539.13 | 22071.2 | 1.0616 | 23430.79
28 | B1-08 | 190712010090 | 80 | 15242.88 | 15436.01 | 15450.4 | 1.0616 | 16402.14
29 | B1-10B/C | 190712010011 | 80 | 22563.08 | 22772 | 16713.6 | 1.0616 | 17743.16
30 | B1-10B/C | 190712010095 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
31 | B1-10B/C | 190712010096 | 50 | 22040.36 | 22304.72 | 13218 | 1.0616 | 14032.23
32 | B1-10D | 191121010059 |  | 113301.12 | 115170.26 | 1869.14 | 1.0616 | 1984.28
33 | B1-10E | 190712010091 | 40 | 4431.44 | 4431.44 | 0 | 1.0616 | 0
34 | B1-10F/G | 190712010043 | 40 | 7747.63 | 7747.63 | 0 | 1.0616 | 0
35 | B1-10F/G | 190712010097 | 30 | 25541.14 | 26083.53 | 16271.7 | 1.0616 | 17274.04
36 | B1-10H | 190712010007 | 40 | 570.35 | 578.29 | 317.6 | 1.0616 | 337.16
37 | B1-10I | 191120010098 |  | 64672.07 | 64749.34 | 77.27 | 1.0616 | 82.03
38 | B1-10J | 190912010018 |  | 77769.68 | 77771.08 | 1.4 | 1.0616 | 1.49
39 | B1-10J | 190912010013 |  | 126572.23 | 126572.31 | 0.08 | 1.0616 | 0.08
40 | B1-10K | 191120010033 |  | 35692.04 | 35735.36 | 43.32 | 1.0616 | 45.99
41 | B1-10L | 191121010008 |  | 148680.3 | 151418.6 | 2738.3 | 1.0616 | 2906.98
42 | B1-10MN | 191121010026 |  | 422936.47 | 430118.6 | 7182.13 | 1.0616 | 7624.55
43 | B1-10M/N | 191121010004 |  | 589607.56 | 596932.94 | 7325.38 | 1.0616 | 7776.62
44 | B1-11a/16c | 190712010055 | 40 | 9717.89 | 9946.95 | 9162.4 | 1.0616 | 9726.8
45 | B1-11a/16c | 191121010038 |  | 422784.84 | 428222 | 5437.16 | 1.0616 | 5772.09
46 | B1-11b&16d | 190712010036 | 60 | 8424.24 | 8490.65 | 3984.6 | 1.0616 | 4230.05
47 | B1-11c&11d | 190712010029 | 40 | 10726.69 | 10915.03 | 7533.6 | 1.0616 | 7997.67
48 | B1-11c&11d | 191121010062 |  | 172708.23 | 176157.39 | 3449.16 | 1.0616 | 3661.63
49 | B1-11f | 190712010004 | 50 | 8960.86 | 9082.87 | 6100.5 | 1.0616 | 6476.29
50 | B1-11e | 191121010034 |  | 122737.56 | 126718.56 | 3981 | 1.0616 | 4226.23
51 | B1-16b | 190912010098 |  | 146943.69 | 150407.6 | 3463.91 | 1.0616 | 3677.29
52 | B1-11g | 191120010048 |  | 39724.46 | 41725.67 | 2001.21 | 1.0616 | 2124.48
53 | B1-11h | 190912010025 |  | 46831.7 | 46831.7 | 0 | 1.0616 | 0
54 | B1-11i | 190912010063 |  | 104183.37 | 104183.37 | 0 | 1.0616 | 0
55 | B1-11J | 191121010069 |  | 264491.16 | 265089.44 | 598.28 | 1.0616 | 635.13
56 | B1-16A | 891910141045 |  | 76605.83 | 77947.96 | 1342.13 | 1.0616 | 1424.81
57 | B1-15b | 191120010031 |  | 87408.95 | 89312.01 | 1903.06 | 1.0616 | 2020.29
58 | B1-16e | 891910140776 |  | 26432.03 | 27256.87 | 824.84 | 1.0616 | 875.65
59 | B1-16k | 191121010007 |  | 281201.12 | 285393.1 | 4191.98 | 1.0616 | 4450.21
60 | B1-16h | 891910141048 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
61 | B1-12a | 190912010032 |  | 37881.65 | 38853.67 | 972.02 | 1.0616 | 1031.9
62 | B1-12b | 191018010105 |  | 1941.09 | 4603.67 | 2662.58 | 1.0616 | 2826.59
63 | B1-12c | 891910140698 |  | 15813.55 | 16188.1 | 374.55 | 1.0616 | 397.62
64 | B1-12d | 891910140643 |  | 16490.89 | 16760.51 | 269.62 | 1.0616 | 286.23
65 | B1-12e | 891910141021 |  | 13381.07 | 13614.19 | 233.12 | 1.0616 | 247.48
66 | B1-12g | 191120010085 |  | 81158.93 | 82810.77 | 1651.84 | 1.0616 | 1753.59
67 | B1-13 | 188904190457 |  | 140231.44 | 144118.94 | 3887.5 | 1.0616 | 4126.97
68 | B1-14a | 191121010001 |  | 382088.34 | 386027.53 | 3939.19 | 1.0616 | 4181.84
69 | B1-H6 | 891910141022 |  | 12995.59 | 13265.97 | 270.38 | 1.0616 | 287.04
70 | B1-H16 | 891910141052 |  | 9308.8 | 9619.9 | 311.1 | 1.0616 | 330.26
71 | L1-02 | 891910141003 |  | 13056.81 | 13056.81 | 0 | 1.0616 | 0
72 | L1-03 | 190912010030 |  | 132807.81 | 134728.66 | 1920.85 | 1.0616 | 2039.17
73 | L1-04a | 891910140452 |  | 49294.15 | 50629.01 | 1334.86 | 1.0616 | 1417.09
74 | L1-05 | 190912010017 |  | 65018.9 | 65905.21 | 886.31 | 1.0616 | 940.91
75 | L1-06 | 891910141011 |  | 77113.76 | 78171.91 | 1058.15 | 1.0616 | 1123.33
76 | L1-06 | 891910141025 |  | 45393.77 | 46205.39 | 811.62 | 1.0616 | 861.62
77 | L1-07 | 891910140775 |  | 130847.18 | 132852.2 | 2005.02 | 1.0616 | 2128.53
78 | L1-08 | 891910140746 |  | 119185.11 | 121719.87 | 2534.76 | 1.0616 | 2690.9
79 | L1-09 | 891910141027 |  | 13925.09 | 14230.07 | 304.98 | 1.0616 | 323.77
80 | L1-10a | 190912010054 |  | 125463.63 | 127282.33 | 1818.7 | 1.0616 | 1930.73
81 | L1-10c | 191018010103 |  | 57064.83 | 59012.43 | 1947.6 | 1.0616 | 2067.57
82 | L1-10c1 | 891910140631 |  | 5400.78 | 5808.07 | 407.29 | 1.0616 | 432.38
83 | L1-11 | 891910141109 |  | 42201.51 | 42201.51 | 0 | 1.0616 | 0
84 | L1-12 | 190912020091 |  | 66974.66 | 69373.82 | 2399.16 | 1.0616 | 2546.95
85 | L1-13 | 891910141106 |  | 80779.65 | 81900.57 | 1120.92 | 1.0616 | 1189.97
86 | L1-14/15 | 190912020092 |  | 51503.63 | 52581.01 | 1077.38 | 1.0616 | 1143.75
87 | L1-16 | 190712010037 | 50 | 15285.79 | 15504.57 | 10939 | 1.0616 | 11612.84
88 | L1-19 | 190912020099 |  | 100550.13 | 102534.1 | 1983.97 | 1.0616 | 2106.18
89 | L1-20 | 891910141009 |  | 115159.52 | 116785.37 | 1625.85 | 1.0616 | 1726
90 | L1-H1 | 891910141008 |  | 10626.05 | 10749.71 | 123.66 | 1.0616 | 131.28
91 | L1-H2 | 891910141006 |  | 33034.75 | 33241.89 | 207.14 | 1.0616 | 219.9
92 | L1-H3 | 891910141035 |  | 13734.51 | 13890.59 | 156.08 | 1.0616 | 165.69
93 | L1-H5 | 190912010031 |  | 13381.07 | 13614.19 | 233.12 | 1.0616 | 247.48
94 | L1-H7、H8 | 891910141055 |  | 18550.32 | 18806.03 | 255.71 | 1.0616 | 271.46
95 | L1-H16 | 891910141002 |  | 29712.54 | 30134.97 | 422.43 | 1.0616 | 448.45
96 | L1-K1 | 891910141039 |  | 50667.85 | 51400.14 | 732.29 | 1.0616 | 777.4
97 | L1-K2 | 891910141010 |  | 496 | 496 | 0 | 1.0616 | 0
98 | L1-K3 | 891910141054 |  | 62370.21 | 63204.68 | 834.47 | 1.0616 | 885.87
99 | L1-K5 | 891910141041 |  | 36003.45 | 36485.47 | 482.02 | 1.0616 | 511.71
100 | L1-K6 | 891910141043 |  | 16650.64 | 16650.64 | 0 | 1.0616 | 0
101 | L1-N8 | 891910141014 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
102 | L1-N11 | 891910141015 |  | 23897.37 | 23976.38 | 79.01 | 1.0616 | 83.88
103 | L2-02-06/21-30 | 190712010042 | 60 | 14000.07 | 0 | -840004.2 | 1.0616 | -891748.46
104 | L2-07 | 191121010010 |  | 31156.08 | 32609.45 | 1453.37 | 1.0616 | 1542.9
105 | L2-08 | 190912010024 |  | 14007.77 | 14286.27 | 278.5 | 1.0616 | 295.66
106 | L2-09、10 | 891910140730 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
107 | L2-11 | 190912020098 |  | 34781.84 | 34781.84 | 0 | 1.0616 | 0
108 | L2-12 | 891910141104 |  | 9984.82 | 9984.82 | 0 | 1.0616 | 0
109 | L2-13 | 191106010025 |  | 27314.75 | 28308.06 | 993.31 | 1.0616 | 1054.5
110 | L2-14 | 891910141102 |  | 1756.63 | 1756.63 | 0 | 1.0616 | 0
111 | L2-15 | 891910141119 |  | 16985.85 | 16985.85 | 0 | 1.0616 | 0
112 | L2-16-1 | 188904190547 | 50 | 10614.61 | 10817.87 | 10163 | 1.0616 | 10789.04
113 | L2-16-2 | 188904190635 | 50 | 9376.97 | 9548.02 | 8552.5 | 1.0616 | 9079.33
114 | L2-17-1 | 188904190490 | 20 | 10753.63 | 11057.52 | 6077.8 | 1.0616 | 6452.19
115 | L2-18 | 891910141103 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
116 | L2-19/20 | 190712010002 | 80 | 5567.81 | 5567.81 | 0 | 1.0616 | 0
117 | L2-19/20 | 190712010087 | 30 | 15324.39 | 15805.45 | 14431.8 | 1.0616 | 15320.8
118 | L2-33 | 190912010100 |  | 1621.18 | 2936.19 | 1315.01 | 1.0616 | 1396.01
119 | L2-34a | 191121010059 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
120 | L2-34b | 191121010011 |  | 163584.69 | 163584.69 | 0 | 1.0616 | 0
121 | L2-34C | 891910141017 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
122 | L2-35 | 190712010094 | 100 | 579.14 | 592.14 | 1300 | 1.0616 | 1380.08
123 | L2-H1 | 891910141018 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
124 | L3-01 | 190912010033 |  | 12472.45 | 13163.37 | 690.92 | 1.0616 | 733.48
125 | L3-02&03a | 191120010093 |  | 25055.05 | 25865.68 | 810.63 | 1.0616 | 860.56
126 | L3-03b | 191121010060 |  | 84744.65 | 87231.95 | 2487.3 | 1.0616 | 2640.52
127 | L3-05 | 891910141007 |  | 43298.71 | 43665.94 | 367.23 | 1.0616 | 389.85
128 | L3-07 | 191120010084 |  | 72482.15 | 73999.85 | 1517.7 | 1.0616 | 1611.19
129 | L3-08、09 | 891910141028 |  | 29429.24 | 30386.03 | 956.79 | 1.0616 | 1015.73
130 | L3-07 | 891910141024 |  | 13415.19 | 14395.4 | 980.21 | 1.0616 | 1040.59
131 | L3-10、11、12 | 190712010031 | 30 | 17486.89 | 18104 | 18513.3 | 1.0616 | 19653.72
132 | L3-14 | 190912020093 |  | 17982.33 | 19638.59 | 1656.26 | 1.0616 | 1758.29
133 | L3-15 | 191120010025 |  | 114370.91 | 116182.34 | 1811.43 | 1.0616 | 1923.01
134 | L3-16 | 891910141013 |  | 13763.29 | 13774.88 | 11.59 | 1.0616 | 12.3
135 | L3-17 | 891910141023 |  | 10073.17 | 10418.39 | 345.22 | 1.0616 | 366.49
136 | L3-18 | 190712010089 | 50 | 5480.46 | 5649.05 | 8429.5 | 1.0616 | 8948.76
137 | L3-19&21 | 190712010019 | 80 | 3199.7 | 3201.32 | 129.6 | 1.0616 | 137.58
138 | 3层会员中心 | 891910141051 |  | 17107.49 | 17350.03 | 242.54 | 1.0616 | 257.48
139 | L3-22 | 190712010003 | 30 | 1201.72 | 1458.39 | 7700.1 | 1.0616 | 8174.43
140 | L3-23 | 190712010085 | 30 | 13304.15 | 13485.08 | 5427.9 | 1.0616 | 5762.26
141 | L3-24a | 891910140648 |  | 21062.7 | 21880.97 | 818.27 | 1.0616 | 868.68
142 | L3-24b | 891910141049 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
143 | L3-24 | 190712010006 | 40 | 1847.82 | 1872.68 | 994.4 | 1.0616 | 1055.66
| 合计 |  |  |  |  | -437611.93 |  | -464568.83

## 公区备用电表
公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表 | 公区备用电表
序号 | 受电配电箱编号 | 电表安装位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元)
1 | B1-AW1 | 西南竖井 | 190912010027
2 | B1-AW1 | 西南竖井 | 891910141111 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
3 | CB-B1-P2-S3b | 东北竖井 | 891910141036 |  | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.0616 | 0
4 | CB-B1-P2-S3b | 东北竖井 | 891910141047 |  | 1022.76 | 1029.28 | 6.52 | 1.0616 | 6.92
5 | CB-2-P1-S2 | 西南竖井 | 891910141120 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
6 | CB-2-P1-S2 | 西南竖井 | 190712010008 | 40 | 1089.65 | 1089.65 | 0 | 1.0616 | 0
7 | CB-B1-P2-SC1-2 | 东北竖井 | 190712010040 | 40 | 11268.17 | 11365.45 | 3891.2 | 1.0616 | 4130.9
8 | B1-10d | 中竖井 | 891910140926 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
9 | CB-3-P2-s3 | 东北竖井 | 891910141050 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
10 | B1-11小商户 | B2西南竖井 | 190912010023 |  | 21949.29 | 22093.6 | 144.31 | 1.0616 | 153.2
11 | B2-09 | 东北竖井 | 891910141031 |  | 10.65 | 10.65 | 0 | 1.0616 | 0
12 | B2-04 | 东北竖井 | 891910140641 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
13 | B2 西南备用 | 西南竖井 | 190912010097 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
14 | B2-H16 | 中竖井 | 891910140410 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
15 | L3-02 | 东北竖井 | 891910141038 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
16 | B2-05a | 东北竖井 | 191128010157 |  | 4055.24 | 4055.24 | 0 | 1.0616 | 0
17 | L1-K11 | 西南竖井 | 891910141116 |  | 3126.87 | 3546.23 | 419.36 | 1.0616 | 445.19
18 | L1-K12 | 西南竖井 | 891910141115 |  | 3761.18 | 3817.12 | 55.94 | 1.0616 | 59.39
19 | L1-k14 | 西南竖井 | 891910141114 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
20 | 公区大理石插座 | 西南竖井 | 891910141053 |  | 45.61 | 45.61 | 0 | 1.0616 | 0
21 | B1-12 | 东北竖井 | 190912010011 |  | 114956.95 | 117934.41 | 2977.46 | 1.0616 | 3160.87
22 | B1-14B | 东北竖井 | 891910141033 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
23 | L2 备用 | 西南竖井 | 891910141005 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.0616 | 0
24 | B1-16B | 中竖井 | 190912010020 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
25 | L3-15 | 西南竖井 | 190712010067 | 80 | 1421.22 | 1443.3 | 1766.4 | 1.0616 | 1875.21
26 | 北门广告 | 东北竖井 | 190712010001 | 40 | 11068.73 | 11229.18 | 6418 | 1.0616 | 6813.35
27 | B1-13 | 东北竖井 | 891910141110 |  | 6198.27 | 6198.27 | 0 | 1.0616 | 0
28 | B1-13 | 中竖井 | 891910141032 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
29 | L2-25 | 东北竖井 | 891910141034 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
30 | L2-26 | 东北竖井 | 891910141026 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
31 | L2-27 | 东北竖井 | 891910141030 |  | 599.96 | 783.65 | 183.69 | 1.0616 | 195.01
32 | .L2-28 | 东北竖井 | 891910141042 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
33 | L2-7 8 | 东北竖井 | 190912010021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
34 | L1-N6 | 中竖井 | 891910141044 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
35 | L1-N7 | 中竖井 | 891910141029 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
36 | L1-14、15 | 西南竖井 | 891910141004 |  | 14494.82 | 14564.28 | 69.46 | 1.0616 | 73.74
37 | L1-14、15 | 西南竖井 | 891910141012 |  | 4.92 | 4.92 | 0 | 1.0616 | 0
38 | L3-03 | 东北竖井 | 190712010032 | 20 | 168.19 | 168.19 | 0 | 1.0616 | 0
39 | L1-04 | 东北竖井 | 891910141040 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
| 合计 | [5 empty] | 15932.34 |  | 16913.78