## 公共区域、动力电费计算
公共区域、照明动力用电
序号 | 受电配电箱编号 | 电表安装位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元)
1 | DB-B2-P2-NS | 东北竖井 | 190912010012 |  | 270616.75 | 273500.03 | 2883.28 | 1.0616 | 3060.89
2 | 垃圾房空调 | 1层西南竖井 | 891910141019 |  | 33577.15 | 33577.15 | 0 | 1.0616 | 0
3 | DB-B2-P2-DT-NS | 东北竖井 | 191121010014 |  | 41980.45 | 42061.93 | 81.48 | 1.0616 | 86.5
4 | DB-B1-P2-NS | 东北竖井 | 190912010026 |  | 280266.72 | 283742.25 | 3475.53 | 1.0616 | 3689.62
5 | B1公区 | 西南竖井 | 190912010057 |  | 218261.53 | 221745.11 | 3483.58 | 1.0616 | 3698.17
6 | DB-1-P1-NS | 西南竖井 | 191120010100 |  | 482127.97 | 487548.34 | 5420.37 | 1.0616 | 5754.26
7 | DB-2-P2-NS | 东北竖井 | 190912010029 |  | 41365.86 | 44255.35 | 2889.49 | 1.0616 | 3067.48
8 | DB-2-P1-NS | 西南竖井 | 191120010092 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
9 | DB-3-P2-NS | 东北竖井 | 191121010015 |  | 244377.67 | 248009.52 | 3631.85 | 1.0616 | 3855.57
10 | DB-3-P1-NS | 西南竖井 | 190912020100 |  | 167946.52 | 171107.81 | 3161.29 | 1.0616 | 3356.03
11 | CB-1-P1-S2 | 西南竖井 | 891910141123 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
12 | 港铁商场库房 | 西南竖井 | 191106010020 |  | 15567.78 | 15811.46 | 243.68 | 1.0616 | 258.69
13 | L1中厅活动区 | 西南竖井 | 190912020094 |  | 34486.62 | 34900.6 | 413.98 | 1.0616 | 439.48
14 | CB-3-P1-S2 | 西南竖井 | 190712010005 | 80 | 64484 | 65869.6 | 1385.6 | 1.0616 | 1470.95
15 | 新B1-P1-NS | 西南竖井 | 190912020095 |  | 137088.72 | 139540.48 | 2451.76 | 1.0616 | 2602.79
16 | B1-10K1 | B1中竖井 | 191120010033 |  | 35735.36 | 35735.67 | 0.31 | 1.0616 | 0.33
17 | L1-17 | 西南竖井 | 210803000058 | 20 | 96.44 | 96.45 | 0.2 | 1.0616 | 0.21
| 合计 | [5 empty] | 29522.4 |  | 31340.97

## 商铺
商铺用电
序号 | 位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元) | 签字
1 | B2-01 | 190712010015 | 40 | 3402.24 | 3402.24 | 0 | 1.0616 | 0
2 | B2-02 | 191121010068 |  | 251889.66 | 253967.92 | 2078.26 | 1.0616 | 2206.28
3 | B2-03 | 190912010065 |  | 212868.3 | 215816.16 | 2947.86 | 1.0616 | 3129.45
4 | B2-04a | 191121010064 |  | 20429.86 | 21029.77 | 599.91 | 1.0616 | 636.86
5 | B2-04b/05a | 191121010006 |  | 124119.97 | 126367.59 | 2247.62 | 1.0616 | 2386.07
6 | B2-05b | 191128010155 |  | 14594.37 | 14613.2 | 18.83 | 1.0616 | 19.99
7 | B2-06 | 190712010016 | 40 | 5856.41 | 5988.21 | 5272 | 1.0616 | 5596.76
8 | B2-07 | 190712010033 | 60 | 2162.02 | 2165.3 | 196.8 | 1.0616 | 208.92
9 | B2-08 | 190712010056 | 50 | 3089.93 | 3089.93 | 0 | 1.0616 | 0 | 此表是否还存在
10 | B2-09 | 190912010034 |  | 220842.2 | 220846.02 | 3.82 | 1.0616 | 4.06
11 | B2-09 | 190912010028 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
12 | B2-09b | 190912010066 |  | 112235.46 | 113881.31 | 1645.85 | 1.0616 | 1747.23
13 | B2-H10 | 891910140602 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
14 | B2-H14 | 891910140471 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
15 | B2-H17 | 891910141016 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
16 | B1-01a | 922110110005 |  | 66240.5 | 71955.6 | 5715.1 | 1.0616 | 6067.15
17 | B1-01b | 190912010062 |  | 98220.79 | 100297.82 | 2077.03 | 1.0616 | 2204.98
18 | B1-01b_30倍 | 922101010083 | 1 | 344.54 | 351.99 | 7.45 | 1.0616 | 7.91
19 | B1-02 | 190712010086 | 40 | 11819.32 | 11977.87 | 6342 | 1.0616 | 6732.67
20 | B1-03 | 190712010022 | 40 | 19001.7 | 19371.27 | 14782.8 | 1.0616 | 15693.42
21 | B1-04 | 190712010068 | 40 | 14604.03 | 15107.91 | 20155.2 | 1.0616 | 21396.76
22 | B1-04 | 191120010096 |  | 248410.06 | 253800.03 | 5389.97 | 1.0616 | 5721.99
23 | B1-05a | 190712010058 | 40 | 12401.09 | 12664.78 | 10547.6 | 1.0616 | 11197.33
24 | B1-05b | 190712010025 | 40 | 16460.97 | 16461 | 1.2 | 1.0616 | 1.27
25 | B1-06 | 190712010020 | 40 | 6714.35 | 6975.96 | 10464.4 | 1.0616 | 11109.01
26 | B1-06 | 191120010044 |  | 198181.62 | 202050.69 | 3869.07 | 1.0616 | 4107.4
27 | B1-07 | 190712010030 | 40 | 35047.5 | 35556.11 | 20344.4 | 1.0616 | 21597.62
28 | B1-08 | 190712010090 | 80 | 16027.14 | 16254.41 | 18181.6 | 1.0616 | 19301.59
29 | B1-10B/C | 190712010011 | 80 | 23432.22 | 23743.49 | 24901.6 | 1.0616 | 26435.54
30 | B1-10B/C | 190712010095 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
31 | B1-10B/C | 190712010096 | 50 | 23040.7 | 23306.69 | 13299.5 | 1.0616 | 14118.75
32 | B1-10D | 191121010059 |  | 120114.83 | 121654.49 | 1539.66 | 1.0616 | 1634.5
33 | B1-10E | 190712010091 | 40 | 4431.83 | 4432.04 | 8.4 | 1.0616 | 8.92
34 | B1-10F/G | 190712010043 | 40 | 7747.63 | 7747.63 | 0 | 1.0616 | 0
35 | B1-10F/G | 190712010097 | 30 | 27559.54 | 28040.51 | 14429.1 | 1.0616 | 15317.93
36 | B1-10H | 190712010007 | 40 | 599.59 | 605.32 | 229.2 | 1.0616 | 243.32
37 | B1-10I | 191120010098 |  | 64816.79 | 64824.92 | 8.13 | 1.0616 | 8.63
38 | B1-10J | 190912010018 |  | 77772.06 | 77772.06 | 0 | 1.0616 | 0
39 | B1-10J | 190912010013 |  | 126572.31 | 126572.31 | 0 | 1.0616 | 0
40 | B1-10K | 191120010033 |  | 35735.36 | 35735.36 | 0 | 1.0616 | 0
41 | B1-10L | 191121010008 |  | 159017.02 | 161397.98 | 2380.96 | 1.0616 | 2527.63
42 | B1-10MN | 191121010026 |  | 449722.8 | 455887.1 | 6164.3 | 1.0616 | 6544.02
43 | B1-10M/N | 191121010004 |  | 618954.1 | 626710.4 | 7756.3 | 1.0616 | 8234.09
44 | B1-11a/16c | 190712010055 | 40 | 10607.74 | 10834.64 | 9076 | 1.0616 | 9635.08
45 | B1-11a/16c | 191121010038 |  | 444740.7 | 450667.1 | 5926.4 | 1.0616 | 6291.47
46 | B1-11b&16d | 190712010036 | 60 | 8493.77 | 8631.97 | 8292 | 1.0616 | 8802.79
47 | B1-11c&11d | 190712010029 | 40 | 11477.44 | 11645.47 | 6721.2 | 1.0616 | 7135.23
48 | B1-11c&11d | 191121010062 |  | 185816.84 | 189353.02 | 3536.18 | 1.0616 | 3754.01
49 | B1-11f | 190712010004 | 50 | 9413.5 | 9544.81 | 6565.5 | 1.0616 | 6969.93
50 | B1-11e | 191121010034 |  | 134314.3 | 142071.98 | 7757.68 | 1.0616 | 8235.55
51 | B1-16b | 190912010098 |  | 160235.7 | 163496.17 | 3257.47 | 1.0616 | 3458.13
52 | B1-11g | 191120010048 |  | 48127.67 | 50687.03 | 2559.36 | 1.0616 | 2717.02
53 | B1-11h | 190912010025 |  | 46831.7 | 46831.7 | 0 | 1.0616 | 0
54 | B1-11i | 190912010063 |  | 104183.37 | 104183.37 | 0 | 1.0616 | 0
55 | B1-11J | 191121010069 |  | 268655.9 | 269908.9 | 1253 | 1.0616 | 1330.18
56 | B1-16A | 891910141045 |  | 81923.96 | 83378.83 | 1454.87 | 1.0616 | 1544.49
57 | B1-15b | 191120010031 |  | 94921.68 | 96891.1 | 1969.42 | 1.0616 | 2090.74
58 | B1-16e | 891910140776 |  | 29845.74 | 29911.25 | 65.51 | 1.0616 | 69.55
59 | B1-16k | 191121010007 |  | 296758.8 | 300926 | 4167.2 | 1.0616 | 4423.9
60 | B1-16h | 891910141048 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
61 | B1-12a | 190912010032 |  | 41980.45 | 42061.93 | 81.48 | 1.0616 | 86.5
62 | B1-12b | 191018010105 |  | 2730.92 | 5042.74 | 2311.82 | 1.0616 | 2454.23
63 | B1-12c | 891910140698 |  | 17255.65 | 17279.24 | 23.59 | 1.0616 | 25.04
64 | B1-12d | 891910140643 |  | 17523.88 | 17540.81 | 16.93 | 1.0616 | 17.97
65 | B1-12e | 891910141021 |  | 14288.07 | 14302.44 | 14.37 | 1.0616 | 15.26
66 | B1-12g | 191120010085 |  | 86301.18 | 87463.57 | 1162.39 | 1.0616 | 1233.99
67 | B1-13 | 188904190457 |  | 156222.06 | 160217.75 | 3995.69 | 1.0616 | 4241.82
68 | B1-14a | 191121010001 |  | 396241.5 | 398802.6 | 2561.1 | 1.0616 | 2718.86
69 | B1-H6 | 891910141022 |  | 14048.56 | 14064.54 | 15.98 | 1.0616 | 16.96
70 | B1-H16 | 891910141052 |  | 10669.67 | 11050.12 | 380.45 | 1.0616 | 403.89
71 | L1-02 | 891910141003 |  | 13056.81 | 13056.81 | 0 | 1.0616 | 0
72 | L1-03 | 190912010030 |  | 140119.44 | 141831.2 | 1711.76 | 1.0616 | 1817.2
73 | L1-04a | 891910140452 |  | 54439.25 | 55757.59 | 1318.34 | 1.0616 | 1399.55
74 | L1-05 | 190912010017 |  | 68383.84 | 69225.64 | 841.8 | 1.0616 | 893.65
75 | L1-06 | 891910141011 |  | 81098.83 | 82109.87 | 1011.04 | 1.0616 | 1073.32
76 | L1-06 | 891910141025 |  | 48542.75 | 49332.08 | 789.33 | 1.0616 | 837.95
77 | L1-07 | 891910140775 |  | 138656.05 | 140622.58 | 1966.53 | 1.0616 | 2087.67
78 | L1-08 | 891910140746 |  | 128884.09 | 131307.2 | 2423.11 | 1.0616 | 2572.37
79 | L1-09 | 891910141027 |  | 15112.27 | 15407.2 | 294.93 | 1.0616 | 313.1
80 | L1-10a | 190912010054 |  | 132353.81 | 133936.16 | 1582.35 | 1.0616 | 1679.82
81 | L1-10c | 191018010103 |  | 64885.26 | 65037.84 | 152.58 | 1.0616 | 161.98
82 | L1-10c1 | 891910140631 |  | 7034.37 | 7055.22 | 20.85 | 1.0616 | 22.13
83 | L1-11 | 891910141109 |  | 42201.51 | 42201.51 | 0 | 1.0616 | 0
84 | L1-12 | 190912020091 |  | 76099.98 | 78428.49 | 2328.51 | 1.0616 | 2471.95
85 | L1-13 | 891910141106 |  | 85085.89 | 86087.37 | 1001.48 | 1.0616 | 1063.17
86 | L1-14/15 | 190912020092 |  | 55757.69 | 56901.06 | 1143.37 | 1.0616 | 1213.8
87 | L1-16 | 190712010037 | 50 | 16070.37 | 16257.7 | 9366.5 | 1.0616 | 9943.48
88 | L1-19 | 190912020099 |  | 108315.91 | 110342.31 | 2026.4 | 1.0616 | 2151.23
89 | L1-20 | 891910141009 |  | 121563.51 | 123176.1 | 1612.59 | 1.0616 | 1711.93
90 | L1-H1 | 891910141008 |  | 11105.89 | 11113.15 | 7.26 | 1.0616 | 7.71
91 | L1-H2 | 891910141006 |  | 33855.47 | 33870.9 | 15.43 | 1.0616 | 16.38
92 | L1-H3 | 891910141035 |  | 14336.92 | 14346.68 | 9.76 | 1.0616 | 10.36
93 | L1-H5 | 190912010031 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
94 | L1-H7、H8 | 891910141055 |  | 19540.69 | 19559.87 | 19.18 | 1.0616 | 20.36
95 | L1-H16 | 891910141002 |  | 31325.34 | 31351.25 | 25.91 | 1.0616 | 27.51
96 | L1-K1 | 891910141039 |  | 53493.46 | 54198.51 | 705.05 | 1.0616 | 748.48
97 | L1-K2 | 891910141010 |  | 496 | 496 | 0 | 1.0616 | 0
98 | L1-K3 | 891910141054 |  | 65631.95 | 66330.35 | 698.4 | 1.0616 | 741.42
99 | L1-K5 | 891910141041 |  | 37787.1 | 38123.35 | 336.25 | 1.0616 | 356.96
100 | L1-K6 | 891910141043 |  | 16650.64 | 16650.64 | 0 | 1.0616 | 0
101 | L1-N8 | 891910141014 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
102 | L1-N11 | 891910141015 |  | 24218.5 | 24224.66 | 6.16 | 1.0616 | 6.54
103 | L2-02-06/21-30 | 190712010042 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
104 | L2-07 | 191121010010 |  | 36485.21 | 36557.91 | 72.7 | 1.0616 | 77.18
105 | L2-08 | 190912010024 |  | 14993.19 | 15008.66 | 15.47 | 1.0616 | 16.42
106 | L2-09、10 | 891910140730 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
107 | L2-11 | 190912020098 |  | 34781.84 | 34781.84 | 0 | 1.0616 | 0
108 | L2-12 | 891910141104 |  | 9984.82 | 9984.82 | 0 | 1.0616 | 0
109 | L2-13 | 191106010025 |  | 31210.52 | 32257.25 | 1046.73 | 1.0616 | 1111.21
110 | L2-14 | 891910141102 |  | 1756.63 | 1756.63 | 0 | 1.0616 | 0
111 | L2-15 | 891910141119 |  | 16985.85 | 16986.02 | 0.17 | 1.0616 | 0.18
112 | L2-16-1 | 188904190547 | 50 | 11452.62 | 11688.36 | 11787 | 1.0616 | 12513.08
113 | L2-16-2 | 188904190635 | 50 | 10061.69 | 10255.8 | 9705.5 | 1.0616 | 10303.36
114 | L2-17-1 | 188904190490 | 20 | 11706.05 | 11876.91 | 3417.2 | 1.0616 | 3627.7
115 | L2-18 | 891910141103 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
116 | L2-19/20 | 190712010002 | 80 | 5567.81 | 5569.15 | 107.2 | 1.0616 | 113.8
117 | L2-19/20 | 190712010087 | 30 | 17148.32 | 17634.33 | 14580.3 | 1.0616 | 15478.45
118 | L2-33 | 190912010100 |  | 7093.17 | 8711.68 | 1618.51 | 1.0616 | 1718.21
119 | L2-34a | 191121010059 |  | 120114.83 | 121654.49 | 1539.66 | 1.0616 | 1634.5
120 | L2-34b | 191121010011 |  | 163584.69 | 163584.69 | 0 | 1.0616 | 0
121 | L2-34C | 891910141017 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
122 | L2-35 | 190712010094 | 100 | 631.54 | 644.92 | 1338 | 1.0616 | 1420.42
123 | L2-H1 | 891910141018 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
124 | L3-01 | 190912010033 |  | 15085.77 | 15787.05 | 701.28 | 1.0616 | 744.48
125 | L3-02&03a | 191120010093 |  | 27511.64 | 28276.96 | 765.32 | 1.0616 | 812.46
126 | L3-03b | 191121010060 |  | 93421.39 | 94997.99 | 1576.6 | 1.0616 | 1673.72
127 | L3-05 | 891910141007 |  | 44895.2 | 45354.5 | 459.3 | 1.0616 | 487.59
128 | L3-07 | 191120010084 |  | 78801.35 | 80162.99 | 1361.64 | 1.0616 | 1445.52
129 | L3-08、09 | 891910141028 |  | 33115.06 | 33923.46 | 808.4 | 1.0616 | 858.2
130 | L3-07 | 891910141024 |  | 17121.59 | 18051.76 | 930.17 | 1.0616 | 987.47
131 | L3-10、11、12 | 190712010031 | 30 | 19868.73 | 20465.42 | 17900.7 | 1.0616 | 19003.38
132 | L3-14 | 190912020093 |  | 24235.44 | 25596.61 | 1361.17 | 1.0616 | 1445.02
133 | L3-15 | 191120010025 |  | 120624.07 | 120776.31 | 152.24 | 1.0616 | 161.62
134 | L3-16 | 891910141013 |  | 13774.88 | 13774.88 | 0 | 1.0616 | 0
135 | L3-17 | 891910141023 |  | 11360.4 | 11685.71 | 325.31 | 1.0616 | 345.35
136 | L3-18 | 190712010089 | 50 | 5758.68 | 5770.3 | 581 | 1.0616 | 616.79
137 | L3-19&21 | 190712010019 | 80 | 3210.79 | 3216.92 | 490.4 | 1.0616 | 520.61
138 | 3层会员中心 | 891910141051 |  | 18039.87 | 18270.55 | 230.68 | 1.0616 | 244.89
139 | L3-22 | 190712010003 | 30 | 2309.54 | 2590.91 | 8441.1 | 1.0616 | 8961.07
140 | L3-23 | 190712010085 | 30 | 14067.19 | 14288.54 | 6640.5 | 1.0616 | 7049.55
141 | L3-24a | 891910140648 |  | 24285.83 | 24339.92 | 54.09 | 1.0616 | 57.42
142 | L3-24b | 891910141049 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
143 | L3-24 | 190712010006 | 40 | 77804.4 | 78652.8 | 33936 | 1.0616 | 36026.46
| 合计 |  |  |  |  | 430130.72 |  | 456626.77

## 公区备用电表
公区备用电表
序号 | 受电配电箱编号 | 电表安装位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元)
1 | B1-AW1 | 西南竖井 | 190912010027 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 | B1-AW1 | 西南竖井 | 891910141111 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
3 | CB-B1-P2-S3b | 东北竖井 | 891910141036 |  | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.0616 | 0
4 | CB-B1-P2-S3b | 东北竖井 | 891910141047 |  | 1052.9 | 1063.62 | 10.72 | 1.0616 | 11.38
5 | CB-2-P1-S2 | 西南竖井 | 891910141120 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
6 | CB-2-P1-S2 | 西南竖井 | 190712010008 | 40 | 1089.66 | 1089.66 | 0 | 1.0616 | 0
7 | CB-B1-P2-SC1-2 | 东北竖井 | 190712010040 | 40 | 11667.96 | 11767.74 | 3991.2 | 1.0616 | 4237.06
8 | B1-10d | 中竖井 | 891910140926 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
9 | CB-3-P2-s3 | 东北竖井 | 891910141050 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
10 | B1-11小商户 | B2西南竖井 | 190912010023 |  | 22093.6 | 22093.6 | 0 | 1.0616 | 0
11 | B2-09 | 东北竖井 | 891910141031 |  | 10.7 | 10.96 | 0.26 | 1.0616 | 0.28
12 | B2-04 | 东北竖井 | 891910140641 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
13 | B2 西南备用 | 西南竖井 | 190912010097 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
14 | B2-H16 | 中竖井 | 891910140410 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
15 | L3-02 | 东北竖井 | 891910141038 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
16 | B2-05a | 东北竖井 | 191128010157 |  | 4055.24 | 4055.24 | 0 | 1.0616 | 0
17 | L1-K11 | 西南竖井 | 891910141116 |  | 3602.32 | 3614.79 | 12.47 | 1.0616 | 13.24
18 | L1-K12 | 西南竖井 | 891910141115 |  | 3983.23 | 4036.57 | 53.34 | 1.0616 | 56.63
19 | L1-k14 | 西南竖井 | 891910141114 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
20 | 公区大理石插座 | 西南竖井 | 891910141053 |  | 45.61 | 45.61 | 0 | 1.0616 | 0
21 | B1-12 | 东北竖井 | 190912010011 |  | 127046.24 | 129839.59 | 2793.35 | 1.0616 | 2965.42
22 | B1-14B | 东北竖井 | 891910141033 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
23 | L2 备用 | 西南竖井 | 891910141005 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.0616 | 0
24 | B1-16B | 中竖井 | 190912010020 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
25 | L3-15 | 西南竖井 | 190712010067 | 80 | 1499.24 | 1517.91 | 1493.6 | 1.0616 | 1585.61
26 | 北门广告 | 东北竖井 | 190712010001 | 40 | 11604.41 | 11736.34 | 5277.2 | 1.0616 | 5602.28
27 | B1-13 | 东北竖井 | 891910141110 |  | 6198.27 | 6198.27 | 0 | 1.0616 | 0
28 | B1-13 | 中竖井 | 891910141032 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
29 | L2-25 | 东北竖井 | 891910141034 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
30 | L2-26 | 东北竖井 | 891910141026 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
31 | L2-27 | 东北竖井 | 891910141030 |  | 783.65 | 783.65 | 0 | 1.0616 | 0
32 | .L2-28 | 东北竖井 | 891910141042 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
33 | L2-7 8 | 东北竖井 | 190912010021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
34 | L1-N6 | 中竖井 | 891910141044 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
35 | L1-N7 | 中竖井 | 891910141029 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
36 | L1-14、15 | 西南竖井 | 891910141004 |  | 15404.75 | 15406.9 | 2.15 | 1.0616 | 2.28
37 | L1-14、15 | 西南竖井 | 891910141012 |  | 4.92 | 4.92 | 0 | 1.0616 | 0
38 | L3-03 | 东北竖井 | 190712010032 | 20 | 168.19 | 168.19 | 0 | 1.0616 | 0
39 | L1-04 | 东北竖井 | 891910141040 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
| 合计 | [5 empty] | 13634.29 |  | 14474.18