## 公共区域、动力电费计算
公共区域、照明动力用电
序号 | 受电配电箱编号 | 电表安装位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元)
1 | DB-B2-P2-NS | 东北竖井 | 190912010012 |  | 273500.03 | 276490.7 | 2990.67 | 1.0616 | 3174.9
2 | 垃圾房空调 | 1层西南竖井 | 891910141019 |  | 33577.15 | 33577.15 | 0 | 1.0616 | 0
3 | DB-B2-P2-DT-NS | 东北竖井 | 191121010014 |  | 42061.93 | 44342.25 | 2280.32 | 1.0616 | 2420.79
4 | DB-B1-P2-NS | 东北竖井 | 190912010026 |  | 283742.25 | 287422.97 | 3680.72 | 1.0616 | 3907.45
5 | B1公区 | 西南竖井 | 190912010057 |  | 221745.11 | 225361.06 | 3615.95 | 1.0616 | 3838.69
6 | DB-1-P1-NS | 西南竖井 | 191120010100 |  | 487548.34 | 493280.2 | 5731.86 | 1.0616 | 6084.94
7 | DB-2-P2-NS | 东北竖井 | 190912010029 |  | 44255.35 | 47451.19 | 3195.84 | 1.0616 | 3392.7
8 | DB-2-P1-NS | 西南竖井 | 191120010092 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
9 | DB-3-P2-NS | 东北竖井 | 191121010015 |  | 248009.52 | 251758.27 | 3748.75 | 1.0616 | 3979.67
10 | DB-3-P1-NS | 西南竖井 | 190912020100 |  | 171107.81 | 174454.52 | 3346.71 | 1.0616 | 3552.87
11 | CB-1-P1-S2 | 西南竖井 | 891910141123 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
12 | 港铁商场库房 | 西南竖井 | 191106010020 |  | 15811.46 | 16056.48 | 245.02 | 1.0616 | 260.11
13 | L1中厅活动区 | 西南竖井 | 190912020094 |  | 34900.6 | 35311.62 | 411.02 | 1.0616 | 436.34
14 | CB-3-P1-S2 | 西南竖井 | 190712010005 | 80 | 65869.6 | 67441.6 | 125760 | 1.0616 | 133506.82 | 这个是否确定要乘以80倍率吗？
15 | 新B1-P1-NS | 西南竖井 | 190912020095 |  | 139540.48 | 141933.47 | 2392.99 | 1.0616 | 2540.4
16 | B1-10K1 | B1中竖井 | 191120010033 |  | 35735.67 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
17 | L1-17 | 西南竖井 | 210803000058
| 合计 | [5 empty] | 157399.85 |  | 167095.68
Note on D18: 重复表号(2.xlsx中此表号出现2次)
Note on D19: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)

## 商铺
商铺用电
序号 | 位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元) | 签字
1 | B2-01 | 190712010015 | 40 | 3402.24 | 3402.24 | 0 | 1.0616 | 0
2 | B2-02 | 191121010068 |  | 253967.92 | 253970.7 | 2.78 | 1.0616 | 2.95
3 | B2-03 | 190912010065 |  | 215816.16 | 218881.28 | 3065.12 | 1.0616 | 3253.93
4 | B2-04a | 191121010064 |  | 21029.77 | 21660.11 | 630.34 | 1.0616 | 669.17
5 | B2-04b/05a | 191121010006 |  | 126367.59 | 128997.43 | 2629.84 | 1.0616 | 2791.84
6 | B2-05b | 191128010155 |  | 14613.2 | 15124.03 | 510.83 | 1.0616 | 542.3
7 | B2-06 | 190712010016 | 40 | 5988.21 | 6126.23 | 5520.8 | 1.0616 | 5860.88
8 | B2-07 | 190712010033 | 60 | 2165.3 | 2168.11 | 168.6 | 1.0616 | 178.99
9 | B2-08 | 190712010056
10 | B2-09 | 190912010034 |  | 220846.02 | 220849.9 | 3.88 | 1.0616 | 4.12
11 | B2-09 | 190912010028 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
12 | B2-09b | 190912010066 |  | 113881.31 | 115623.64 | 1742.33 | 1.0616 | 1849.66
13 | B2-H10 | 891910140602 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
14 | B2-H14 | 891910140471 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
15 | B2-H17 | 891910141016 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
16 | B1-01a | 922110110005 |  | 71955.6 | 77858.79 | 5903.19 | 1.0616 | 6266.83
17 | B1-01b | 190912010062 |  | 100297.82 | 102522.58 | 2224.76 | 1.0616 | 2361.81
18 | B1-01b_30倍 | 922101010083 | 30 | 351.99 | 358.67 | 200.4 | 1.0616 | 212.74
19 | B1-02 | 190712010086 | 40 | 11977.87 | 12162.8 | 7397.2 | 1.0616 | 7852.87
20 | B1-03 | 190712010022 | 40 | 19371.27 | 19772.56 | 16051.6 | 1.0616 | 17040.38
21 | B1-04 | 190712010068 | 40 | 15107.91 | 15577.8 | 18795.6 | 1.0616 | 19953.41
22 | B1-04 | 191120010096 |  | 253800.03 | 259800.45 | 6000.42 | 1.0616 | 6370.05
23 | B1-05a | 190712010058 | 40 | 12664.78 | 12942.36 | 11103.2 | 1.0616 | 11787.16
24 | B1-05b | 190712010025 | 40 | 16461 | 16461.18 | 7.2 | 1.0616 | 7.64
25 | B1-06 | 190712010020 | 40 | 6975.96 | 7246.94 | 10839.2 | 1.0616 | 11506.89
26 | B1-06 | 191120010044 |  | 202050.69 | 206109.56 | 4058.87 | 1.0616 | 4308.9
27 | B1-07 | 190712010030 | 40 | 35556.11 | 36074.97 | 20754.4 | 1.0616 | 22032.87
28 | B1-08 | 190712010090 | 80 | 16254.41 | 16499.7 | 19623.2 | 1.0616 | 20831.99
29 | B1-10B/C | 190712010011 | 80 | 23743.49 | 24148.01 | 32361.6 | 1.0616 | 34355.07
30 | B1-10B/C | 190712010095
31 | B1-10B/C | 190712010096 | 50 | 23306.69 | 23622.21 | 15776 | 1.0616 | 16747.8
32 | B1-10D | 191121010059 |  | 121654.49 | 123285.03 | 1630.54 | 1.0616 | 1730.98
33 | B1-10E | 190712010091 | 40 | 4432.04 | 4432.45 | 16.4 | 1.0616 | 17.41
34 | B1-10F/G | 190712010043 | 40 | 7747.63 | 7747.63 | 0 | 1.0616 | 0
35 | B1-10F/G | 190712010097 | 30 | 28040.51 | 28543.37 | 15085.8 | 1.0616 | 16015.09
36 | B1-10H | 190712010007 | 40 | 605.32 | 611.84 | 260.8 | 1.0616 | 276.87
37 | B1-10I | 191120010098 |  | 64824.92 | 64837.46 | 12.54 | 1.0616 | 13.31
38 | B1-10J | 190912010018 |  | 77772.06 | 77772.06 | 0 | 1.0616 | 0
39 | B1-10J | 190912010013 |  | 126572.31 | 126572.31 | 0 | 1.0616 | 0
40 | B1-10K | 191120010033 |  | 35735.36 | 35735.36 | 0 | 1.0616 | 0
41 | B1-10L | 191121010008 |  | 161397.98 | 164107.39 | 2709.41 | 1.0616 | 2876.31
42 | B1-10MN | 191121010026 |  | 455887.1 | 462174.78 | 6287.68 | 1.0616 | 6675
43 | B1-10M/N | 191121010004 |  | 626710.4 | 635460 | 8749.6 | 1.0616 | 9288.58
44 | B1-11a/16c | 190712010055 | 40 | 10834.64 | 11099.51 | 10594.8 | 1.0616 | 11247.44
45 | B1-11a/16c | 191121010038 |  | 450667.1 | 456959.44 | 6292.34 | 1.0616 | 6679.95
46 | B1-11b&16d | 190712010036 | 60 | 8631.97 | 8834.43 | 12147.6 | 1.0616 | 12895.89
47 | B1-11c&11d | 190712010029 | 40 | 11645.47 | 11824.28 | 7152.4 | 1.0616 | 7592.99
48 | B1-11c&11d | 191121010062 |  | 189353.02 | 194632.98 | 5279.96 | 1.0616 | 5605.21
49 | B1-11f | 190712010004 | 50 | 9544.81 | 9689.94 | 7256.5 | 1.0616 | 7703.5
50 | B1-11e | 191121010034 |  | 142071.98 | 146128.77 | 4056.79 | 1.0616 | 4306.69
51 | B1-16b | 190912010098 |  | 163496.17 | 166596.23 | 3100.06 | 1.0616 | 3291.02
52 | B1-11g | 191120010048 |  | 50687.03 | 53516.41 | 2829.38 | 1.0616 | 3003.67
53 | B1-11h | 190912010025 |  | 46831.7 | 46831.7 | 0 | 1.0616 | 0
54 | B1-11i | 190912010063 |  | 104183.37 | 104183.37 | 0 | 1.0616 | 0
55 | B1-11J | 191121010069 |  | 269908.9 | 271246.97 | 1338.07 | 1.0616 | 1420.5
56 | B1-16A | 891910141045 |  | 83378.83 | 84861.54 | 1482.71 | 1.0616 | 1574.04
57 | B1-15b | 191120010031 |  | 96891.1 | 98980.13 | 2089.03 | 1.0616 | 2217.71
58 | B1-16e | 891910140776 |  | 29911.25 | 31191.53 | 1280.28 | 1.0616 | 1359.15
59 | B1-16k | 191121010007 |  | 300926 | 305283.78 | 4357.78 | 1.0616 | 4626.22
60 | B1-16h | 891910141048 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
61 | B1-12a | 190912010032 |  | 42061.93 | 44342.25 | 2280.32 | 1.0616 | 2420.79
62 | B1-12b | 191018010105 |  | 5042.74 | 7606.49 | 2563.75 | 1.0616 | 2721.68
63 | B1-12c | 891910140698 |  | 17279.24 | 17992.66 | 713.42 | 1.0616 | 757.37
64 | B1-12d | 891910140643 |  | 17540.81 | 18060.47 | 519.66 | 1.0616 | 551.67
65 | B1-12e | 891910141021 |  | 14302.44 | 14750.64 | 448.2 | 1.0616 | 475.81
66 | B1-12g | 191120010085 |  | 87463.57 | 88538.81 | 1075.24 | 1.0616 | 1141.47
67 | B1-13 | 188904190457 |  | 160217.75 | 164341.12 | 4123.37 | 1.0616 | 4377.37
68 | B1-14a | 191121010001 |  | 398802.6 | 398804.06 | 1.46 | 1.0616 | 1.55
69 | B1-H6 | 891910141022 |  | 14064.54 | 14581.03 | 516.49 | 1.0616 | 548.31
70 | B1-H16 | 891910141052 |  | 11050.12 | 11448.4 | 398.28 | 1.0616 | 422.81
71 | L1-02 | 891910141003 |  | 13056.81 | 13056.81 | 0 | 1.0616 | 0
72 | L1-03 | 190912010030 |  | 141831.2 | 143700.42 | 1869.22 | 1.0616 | 1984.36
73 | L1-04a | 891910140452 |  | 55757.59 | 57109.46 | 1351.87 | 1.0616 | 1435.15
74 | L1-05 | 190912010017 |  | 69225.64 | 70110.87 | 885.23 | 1.0616 | 939.76
75 | L1-06 | 891910141011 |  | 82109.87 | 83162.9 | 1053.03 | 1.0616 | 1117.9
76 | L1-06 | 891910141025 |  | 49332.08 | 50162.73 | 830.65 | 1.0616 | 881.82
77 | L1-07 | 891910140775 |  | 140622.58 | 141321.84 | 699.26 | 1.0616 | 742.33
78 | L1-08 | 891910140746 |  | 131307.2 | 133776.77 | 2469.57 | 1.0616 | 2621.7
79 | L1-09 | 891910141027 |  | 15407.2 | 15717.02 | 309.82 | 1.0616 | 328.9
80 | L1-10a | 190912010054 |  | 133936.16 | 135689.03 | 1752.87 | 1.0616 | 1860.85
81 | L1-10c | 191018010103 |  | 65037.84 | 69513.55 | 4475.71 | 1.0616 | 4751.41
82 | L1-10c1 | 891910140631 |  | 7055.22 | 7598.52 | 543.3 | 1.0616 | 576.77
83 | L1-11 | 891910141109 |  | 42201.51 | 42201.51 | 0 | 1.0616 | 0
84 | L1-12 | 190912020091 |  | 78428.49 | 80863.89 | 2435.4 | 1.0616 | 2585.42
85 | L1-13 | 891910141106 |  | 86087.37 | 87211.39 | 1124.02 | 1.0616 | 1193.26
86 | L1-14/15 | 190912020092 |  | 56901.06 | 58120.27 | 1219.21 | 1.0616 | 1294.31
87 | L1-16 | 190712010037 | 50 | 16257.7 | 16474.53 | 10841.5 | 1.0616 | 11509.34
88 | L1-19 | 190912020099 |  | 110342.31 | 112471.02 | 2128.71 | 1.0616 | 2259.84
89 | L1-20 | 891910141009 |  | 123176.1 | 124909.75 | 1733.65 | 1.0616 | 1840.44
90 | L1-H1 | 891910141008 |  | 11113.15 | 11342.25 | 229.1 | 1.0616 | 243.21
91 | L1-H2 | 891910141006 |  | 33870.9 | 34251.76 | 380.86 | 1.0616 | 404.32
92 | L1-H3 | 891910141035 |  | 14346.68 | 14639.18 | 292.5 | 1.0616 | 310.52
93 | L1-H5 | 190912010031 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
94 | L1-H7、H8 | 891910141055 |  | 19559.87 | 20045.93 | 486.06 | 1.0616 | 516
95 | L1-H16 | 891910141002 |  | 31351.25 | 32144 | 792.75 | 1.0616 | 841.58
96 | L1-K1 | 891910141039 |  | 54198.51 | 54931.2 | 732.69 | 1.0616 | 777.82
97 | L1-K2 | 891910141010 |  | 496 | 496 | 0 | 1.0616 | 0
98 | L1-K3 | 891910141054 |  | 66330.35 | 67099.86 | 769.51 | 1.0616 | 816.91
99 | L1-K5 | 891910141041 |  | 38123.35 | 38480.94 | 357.59 | 1.0616 | 379.62
100 | L1-K6 | 891910141043 |  | 16650.64 | 16650.64 | 0 | 1.0616 | 0
101 | L1-N8 | 891910141014 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
102 | L1-N11 | 891910141015 |  | 24224.66 | 24501.6 | 276.94 | 1.0616 | 294
103 | L2-02-06/21-30 | 190712010042 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
104 | L2-07 | 191121010010 |  | 36557.91 | 38928.91 | 2371 | 1.0616 | 2517.05
105 | L2-08 | 190912010024 |  | 15008.66 | 15480.69 | 472.03 | 1.0616 | 501.11
106 | L2-09、10 | 891910140730 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
107 | L2-11 | 190912020098 |  | 34781.84 | 34781.84 | 0 | 1.0616 | 0
108 | L2-12 | 891910141104 |  | 9984.82 | 9984.82 | 0 | 1.0616 | 0
109 | L2-13 | 191106010025 |  | 32257.25 | 33449.86 | 1192.61 | 1.0616 | 1266.07
110 | L2-14 | 891910141102 |  | 1756.63 | 1756.63 | 0 | 1.0616 | 0
111 | L2-15 | 891910141119 |  | 16986.02 | 16986.02 | 0 | 1.0616 | 0
112 | L2-16-1 | 188904190547 | 50 | 11688.36 | 11943.25 | 12744.5 | 1.0616 | 13529.56
113 | L2-16-2 | 188904190635 | 50 | 10255.8 | 10457.91 | 10105.5 | 1.0616 | 10728
114 | L2-17-1 | 188904190490 | 20 | 11876.91 | 12135.33 | 5168.4 | 1.0616 | 5486.77
115 | L2-18 | 891910141103 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
116 | L2-19/20 | 190712010002 | 80 | 5569.15 | 5622.24 | 4247.2 | 1.0616 | 4508.83
117 | L2-19/20 | 190712010087 | 30 | 17634.33 | 18188.42 | 16622.7 | 1.0616 | 17646.66
118 | L2-33 | 190912010100 |  | 8711.68 | 10509.85 | 1798.17 | 1.0616 | 1908.94
119 | L2-34a | 191121010059 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
120 | L2-34b | 191121010011 |  | 163584.69 | 163584.69 | 0 | 1.0616 | 0
121 | L2-34C | 891910141017 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
122 | L2-35 | 190712010094 | 100 | 644.92 | 658.94 | 1402 | 1.0616 | 1488.36
123 | L2-H1 | 891910141018 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
124 | L3-01 | 190912010033 |  | 15787.05 | 16611.47 | 824.42 | 1.0616 | 875.2
125 | L3-02&03a | 191120010093 |  | 28276.96 | 29080.44 | 803.48 | 1.0616 | 852.97
126 | L3-03b | 191121010060 |  | 94997.99 | 96748.69 | 1750.7 | 1.0616 | 1858.54
127 | L3-05 | 891910141007 |  | 45354.5 | 45832.67 | 478.17 | 1.0616 | 507.63
128 | L3-07 | 191120010084 |  | 80162.99 | 81609.68 | 1446.69 | 1.0616 | 1535.81
129 | L3-08、09 | 891910141028 |  | 33923.46 | 34769.21 | 845.75 | 1.0616 | 897.85
130 | L3-07 | 891910141024 |  | 18051.76 | 18989.83 | 938.07 | 1.0616 | 995.86
131 | L3-10、11、12 | 190712010031 | 30 | 20465.42 | 21134.97 | 20086.5 | 1.0616 | 21323.83
132 | L3-14 | 190912020093 |  | 25596.61 | 27010.17 | 1413.56 | 1.0616 | 1500.64
133 | L3-15 | 191120010025 |  | 120776.31 | 123794.8 | 3018.49 | 1.0616 | 3204.43
134 | L3-16 | 891910141013 |  | 13774.88 | 13774.88 | 0 | 1.0616 | 0
135 | L3-17 | 891910141023 |  | 11685.71 | 12023.13 | 337.42 | 1.0616 | 358.21
136 | L3-18 | 190712010089 | 50 | 5770.3 | 5792.34 | 1102 | 1.0616 | 1169.88
137 | L3-19&21 | 190712010019 | 80 | 3216.92 | 3244.79 | 2229.6 | 1.0616 | 2366.94
138 | 3层会员中心 | 891910141051 |  | 18270.55 | 18514.5 | 243.95 | 1.0616 | 258.98
139 | L3-22 | 190712010003 | 30 | 2590.91 | 2886.26 | 8860.5 | 1.0616 | 9406.31
140 | L3-23 | 190712010085 | 30 | 14288.54 | 14494.36 | 6174.6 | 1.0616 | 6554.96
141 | L3-24a | 891910140648 |  | 24339.92 | 25672.23 | 1332.31 | 1.0616 | 1414.38
142 | L3-24b | 891910141049 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
143 | L3-24 | 190712010006 | 40 | 78652.8 | 79463.2 | 32416 | 1.0616 | 34412.83
| 合计 |  |  |  |  | 484521.7 |  | 514368.28
Note on C6: 重复表号(2.xlsx中此表号出现2次)
Note on C11: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)
Note on C32: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)
Note on C34: 重复表号(2.xlsx中此表号出现2次)
Note on C42: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)
Note on C52: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)
Note on C53: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)
Note on C95: 重复表号(2.xlsx中此表号出现2次)
Note on C121: 重复表号(2.xlsx中此表号出现2次)
Note on C124: 重复表号(2.xlsx中此表号出现2次)

## 公区备用电表
公区备用电表
序号 | 受电配电箱编号 | 电表安装位置 | 表号 | 倍率 | 上月表底 | 表底 | 实际消耗(度) | 单价(元) | 合计(元)
1 | B1-AW1 | 西南竖井 | 190912010027 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
2 | B1-AW1 | 西南竖井 | 891910141111
3 | CB-B1-P2-S3b | 东北竖井 | 891910141036 |  | 0.34 | 0.34 | 0 | 1.0616 | 0
4 | CB-B1-P2-S3b | 东北竖井 | 891910141047 |  | 1063.62 | 1075.85 | 12.23 | 1.0616 | 12.98
5 | CB-2-P1-S2 | 西南竖井 | 891910141120 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
6 | CB-2-P1-S2 | 西南竖井 | 190712010008 | 40 | 1089.66 | 1089.67 | 0.4 | 1.0616 | 0.42
7 | CB-B1-P2-SC1-2 | 东北竖井 | 190712010040 | 40 | 11767.74 | 11870.76 | 4120.8 | 1.0616 | 4374.64
8 | B1-10d | 中竖井 | 891910140926 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
9 | CB-3-P2-s3 | 东北竖井 | 891910141050 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
10 | B1-11小商户 | B2西南竖井 | 190912010023
11 | B2-09 | 东北竖井 | 891910141031 |  | 10.96 | 11.38 | 0.42 | 1.0616 | 0.45
12 | B2-04 | 东北竖井 | 891910140641 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
13 | B2 西南备用 | 西南竖井 | 190912010097 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
14 | B2-H16 | 中竖井 | 891910140410 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
15 | L3-02 | 东北竖井 | 891910141038 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
16 | B2-05a | 东北竖井 | 191128010157 |  | 4055.24 | 4055.24 | 0 | 1.0616 | 0
17 | L1-K11 | 西南竖井 | 891910141116 |  | 3614.79 | 3632.71 | 17.92 | 1.0616 | 19.02
18 | L1-K12 | 西南竖井 | 891910141115 |  | 4036.57 | 4093.15 | 56.58 | 1.0616 | 60.07
19 | L1-k14 | 西南竖井 | 891910141114 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
20 | 公区大理石插座 | 西南竖井 | 891910141053 |  | 45.61 | 45.61 | 0 | 1.0616 | 0
21 | B1-12 | 东北竖井 | 190912010011 |  | 129839.59 | 132478.27 | 2638.68 | 1.0616 | 2801.22
22 | B1-14B | 东北竖井 | 891910141033 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
23 | L2 备用 | 西南竖井 | 891910141005 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | 1.0616 | 0
24 | B1-16B | 中竖井 | 190912010020 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
25 | L3-15 | 西南竖井 | 190712010067 | 80 | 1517.91 | 1537.65 | 1579.2 | 1.0616 | 1676.48
26 | 北门广告 | 东北竖井 | 190712010001 | 40 | 11736.34 | 11869.42 | 5323.2 | 1.0616 | 5651.11
27 | B1-13 | 东北竖井 | 891910141110 |  | 6198.27 | 6198.27 | 0 | 1.0616 | 0
28 | B1-13 | 中竖井 | 891910141032 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
29 | L2-25 | 东北竖井 | 891910141034 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
30 | L2-26 | 东北竖井 | 891910141026 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
31 | L2-27 | 东北竖井 | 891910141030 |  | 783.65 | 783.65 | 0 | 1.0616 | 0
32 | .L2-28 | 东北竖井 | 891910141042 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
33 | L2-7 8 | 东北竖井 | 190912010021 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
34 | L1-N6 | 中竖井 | 891910141044 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
35 | L1-N7 | 中竖井 | 891910141029 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
36 | L1-14、15 | 西南竖井 | 891910141004 |  | 15406.9 | 15409.12 | 2.22 | 1.0616 | 2.36
37 | L1-14、15 | 西南竖井 | 891910141012 |  | 4.92 | 4.92 | 0 | 1.0616 | 0
38 | L3-03 | 东北竖井 | 190712010032 | 20 | 168.19 | 168.19 | 0 | 1.0616 | 0
39 | L1-04 | 东北竖井 | 891910141040 |  | 0 | 0 | 0 | 1.0616 | 0
| 合计 | [5 empty] | 13751.65 |  | 14598.75
Note on D4: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)
Note on D12: 1.xlsx有此表,2.xlsx无本期数据(表底空缺)